## ⚡ 智慧园区运维管理平台——充电桩功能模块任务需求细分

### 模块代号：SR-7

### 模块名称：充电桩功能集合

### 模块目标：

实现园区充电桩设备的状态采集、查询、告警、远程控制及数据统计，支持充电桩全生命周期的智能运维管理。

## 🔹 SR-7.1 充电桩数据采集子功能

功能目标：
自动从充电桩硬件实时采集运行状态、电压、电流、功率等数据，保存至数据库，为后续查询与告警提供数据支撑。

主要实现内容：

| 层级 | 任务说明 |
| --- | --- |
| 后端 | - 编写采集服务（DataCollectorService） - 定时任务（如30s执行一次）循环连接各个充电桩IP端口，发送数据请求帧 - 解析硬件返回的二进制数据 → 转换为标准JSON格式 - 校验数据合法性（电压、电流范围） - 写入数据库表 charging_realtime（实时数据表） |
| 前端 | - 不需要直接操作，主要由系统后台自动运行 |
| 数据库 | 表：charging_realtime 字段：设备编号、状态、电压、电流、功率、采集时间等 |
| 接口 | - 采集接口：/api/collector/run（仅系统调用） |
| 预期成果 | 系统可自动采集并更新所有在线充电桩数据，前端页面能查看最新状态。 |

## 🔹 SR-7.2 充电桩状态查询子功能

功能目标：
为园区运维人员提供单桩、批量、历史三种查询方式，支持列表展示与Excel导出。

主要实现内容：

| 层级 | 任务说明 |
| --- | --- |
| 后端 | - 实现接口 /api/charging/query 支持三种查询模式： ① 实时查询（按设备编号） ② 区域查询（按位置/类型） ③ 历史查询（指定时间范围） - 从 charging_realtime 或 charging_history 表中获取数据 - 统一数据格式化处理（时间格式、状态描述） |
| 前端 | - 页面模块：“设备管理 → 充电桩管理” - 提供筛选项（设备编号、区域、时间）+ 查询按钮 - 结果以表格显示（编号、状态、电压、电流、功率、时间） - 历史查询支持趋势折线图展示（ECharts） - 导出按钮：生成Excel文件 |
| 数据库 | charging_realtime, charging_history |
| 接口 | /api/charging/query（GET）、/api/charging/export（GET） |
| 预期成果 | 用户能实时查询充电桩运行数据并导出报表。 |

## 🔹 SR-7.3 充电桩异常告警子功能

功能目标：
当充电桩出现过压、过流、过温或离线等异常时，系统自动告警（前端弹窗 + 声光提示 + 短信通知），并记录告警信息。

主要实现内容：

| 层级 | 任务说明 |
| --- | --- |
| 后端 | - 告警监测服务（AlertService）每10秒检测一次数据 - 根据配置阈值比对： 电压>300V → 过压告警 电流>50A → 过流告警 温度>60℃ → 过温告警 通信中断>5分钟 → 离线告警 - 触发短信发送接口（第三方API） - 告警信息写入 charging_alarm 表 |
| 前端 | - 在“告警中心”模块显示告警列表 - 弹窗红色提示 + 蜂鸣音提醒 - 运维人员可标记状态（处理中、已处理），输入处理说明 |
| 数据库 | 表：charging_alarm 字段：告警ID、设备编号、告警类型、告警时间、状态、处理人等 |
| 接口 | /api/charging/alert/list、/api/charging/alert/update |
| 预期成果 | 系统能自动识别并推送设备异常信息，实现快速告警响应。 |

## 🔹 SR-7.4 充电桩远程控制子功能

功能目标：
平台管理员或授权运维人员可通过系统远程启动或停止充电桩设备，支持二次确认与执行结果反馈。

主要实现内容：

| 层级 | 任务说明 |
| --- | --- |
| 后端 | - 控制接口 /api/charging/control（POST） - 校验用户权限与设备当前状态 - 生成加密控制指令（启动/停止）并通过TCP发送至目标设备 - 接收设备反馈并更新执行结果 - 写入 charging_control 表（指令日志） |
| 前端 | - 实时列表中增加“启动 / 停止”按钮 - 点击后弹出确认框（防误操作） - 执行后刷新状态栏显示结果 |
| 数据库 | 表：charging_control 字段：设备编号、控制类型、执行状态、操作人、时间等 |
| 接口 | /api/charging/control（POST） |
| 预期成果 | 管理员可远程操作充电桩，操作安全、记录完整。 |

## 🔹 SR-7.5 充电桩数据统计子功能

功能目标：
提供充电桩的使用率、能耗等统计功能，支持按设备、区域、时间维度生成可视化报表。

主要实现内容：

| 层级 | 任务说明 |
| --- | --- |
| 后端 | - 实现接口 - 支持按日/周/月统计： ① 使用率（充电中时长/总时长） ② 能耗总量、平均功率、充电次数 - 汇总 charging_history 数据生成报表 |
| 前端 | - 页面：“数据分析 → 充电桩统计” - 可选择维度（单设备/多设备/区域）与时间范围 - 显示折线图、柱状图、饼图（ECharts） - 提供Excel导出功能 |
| 数据库 | 表：charging_history（统计基础数据） |
| 接口 | /api/charging/statistics、/api/charging/statistics/export |
| 预期成果 | 运维人员可查看不同周期的充电桩使用率和能耗趋势，辅助决策。 |